| Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип трубы | Труба СТ ППМ-219*6,0 | 80 | М |
|  |  | - | М |
|  |  | - | М |
|  |  | - | М |
| Диаметр, мм |  | 219 |  |
| Рабочее давление, Ру, бар/SDR |  | 16 атм |  |
| Тип укладки (выбрать соответствующий вариант) |  | Траншея |  |
|  |  | - |  |
|  |  | - |  |
| Минимальная строительная длина, м |  | 11,75 м |  |
| Тип грунта |  | II - категория - Суглинок, гравий мелкий и средний, глина лёгкая влажная |  |
| Территория (выбрать соответствующий вариант) |  | Автодорога/да |  |
|  |  | Тротуар/да |  |
|  |  | Газон/да |  |
| Грунтовая вода (указать глубину), м |  | 1,5-3 м |  |
| Химический состав среды |  | - |  |
| Концентрация твердых включений |  | - |  |
| Глубина заложения трубопровода, м |  | 1,4м-1,6м |  |

Опросный лист для поставщиков  предварительная изоляция труб

Транспортировка теплоносителя, труба предварительно изолированная в ППМ изоляцию, толщина изоляции 45мм, диаметр изоляции 309 мм, Трубы стальные электросварные прямошовные, новые. ТУ 5768-006-13300749-2009