| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия фасонные ОКПД 2: 24.20.13.190 Трубы круглого сечения прочие стальные Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 2 | Отвод 90-426х10,0 | Отвод крутоизогнутый Марка стали: ст.20 Внутренний диаметр: D 400 мм Наружный диаметр: D 426 мм Толщина стенки: 10 мм Угол поворота: 90 град ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А