| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Электростанции и генераторы ОКПД 2: 27.11.10 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Генератор бензиновый, 12 кВт | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Двигатель; 4-х тактный, бензиновый. Число цилиндров; Шт; 2. Частота вращения,; об/мин; 3000. Топливо; Бензин АИ-92. Охлаждение; Воздушное. Генератор; синхронный. Коэффициент мощности; 0,8. Номинальная мощность (3 фазы); Вт; 12000. Напряжение; В; 400/230. Род тока; Переменный. Частота тока; Гц; 50. Емкость топливного бака; л; 26. Уровень шума; дБ; 74. Габариты (ДхШхВ); мм; 900х645х615. Масса; кг; 135. Исполнение; Открытое на раме. КОМПЛЕКТАЦИЯ. Система защиты по уровню масла; шт; 1. Электростартер; шт; 1. Аккумулятор; шт; 1. Влагозащитная розетка 380 В; шт; 1. Влагозащитная розетка 220 В; шт; 1. Указатель уровня топлива в баке; шт; 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. Гарантия завода-изготовителя; мес./часов; 24 мес., но не более 500 моточасов. | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А