| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия электротехнические (Группа Д, подгруппа ДБ- Аппараты коммутационные) ОКПД 2: 27.12.24.140 Реле электротепловые токовые Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 2 | Реле тепловое TVS 1.6-2.5A (LRE07) | Диапазон установок реле, А1.6-2.5 Номинальный ток, А2.5 Тип изделия Реле Глубина, мм 70 Высота, мм 28 Ширина, мм 45 Диапазон регулировки 2.5 Способ монтажа Монтажная плата Тип присоединения Винтовое Крепление Прямой монтаж Количество силовых полюсов 3 Степень защиты IP20 Исполнение Нереверсивное Напряжение, В 380 Количество НЗ контактов 1 Количество НО контактов 1 Сфера применения Easypact TVS Способ подключения Винтовое соединение Класс защиты Класс 10 Тип подключения силовой цепи Винтовое соединение Климатическое исполнение УХЛ4 Масса, кг 0.13 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм 26 |  | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А