| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Приборы ОКПД 2: 27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Блок питания DR-15-24 | ## Основные параметры DR-15-24 - Мощность: 15 Вт - Монтаж: на DIN рейку - Номинальное входное напряжение AC: 230 В - Количество выходов: 1 шт. - Эффективность: 85 % - Шум: 150 мВ Выход DR-15-24 - Выход 1: 24В @ 0.63А Дополнительные параметры DR-15-24 - Однофазное подключение: есть - Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ - Защита от короткого замыкания: есть - Защита от перегрузки: есть - Защита от перенапряжения: есть Корпус DR-15-24 - Размер: 25.0x93.0x56.0 - Рабочая температура: -20...+60 °C - Температура хранения: -40...+85 °C Технические характеристики. Рабочая температура; -20°C ~ +60°C. Мощность, Вт; 15. Входное напряжение (U вх.), В; 85-264 В. Выходное напряжение (U вых.), В; 24 В.. | шт | 1 |
| 2 | Блок питания БП30Б-Д3-24 | ## Основные функции БП30Б-Д3-24 (БП30) - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО (ПОСТОЯННОГО) НАПРЯЖЕНИЯ в постоянное стабилизированное в двух или четырех независимых каналах - ОГРАНИЧЕНИЕ ПУСКОВОГО ТОКА - ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ на входе - ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, короткого замыкания и перегрева - РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности - ИНДИКАЦИЯ о наличии напряжения на выходе каждого канала Технические характеристики. Рабочая температура; -20°C ~ +50°C. Мощность, Вт; 30. Выходное напряжение (U вых.), В; 24 В. | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А