## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2019 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2019 г.
Электроснабжение котельной ул.Ригачина
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | Электроснабжение котельной ул.Ригачина
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1191.347 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________82.116 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________862.363 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2.333 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________69.573 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________313.97 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительство КЛ
Земляные работы
1 | ТЕР01-01-009-24 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-24 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=7.41; ЗПМ=18.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (598 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (281 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.032 32 / 1000 | 65298.64 | 65298.64 21979.62 | 2090 |  | 2090 703
2 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-03 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЗПМ=18.56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (5664 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (2872 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ | 0.135 (67,5*0,2) / 100 | 59098.97 59098.97 |  | 7978 | 7978 |  | 319.7 | 43.16
3 | ТЕР01-01-022-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-15 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=8.02; ЗПМ=18.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (309 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.022 22 / 1000 | 68060.21 | 68060.21 16563.37 | 1497 |  | 1497 364
4 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-015 2 квартал 2019 г. ЭМ=8.41 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 38.5 22*1,75 | 154.24 | 154.24 | 5938 |  | 5938
5 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЗПМ=18.56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1195 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (606 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ | 0.1 (11/1,1) / 100 | 16830.6 16830.6 |  | 1683 | 1683 |  | 101.775 | 10.18
6 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) Материалы для строительных работ | 11 ф5*100*1,1 | 417.52 |  | 4593
7 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=10.66; ЗПМ=18.56; МАТ=0.01 Электромонтажные работы на других объектах: НР (825 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (504 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.75 75 / 100 | 6216.98 1293.02 | 4923.95 | 4663 | 970 | 3693 | 6.095 | 4.57
8 | ТЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-02 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=10.66; ЗПМ=18.56 Электромонтажные работы на других объектах: НР (929 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (568 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2.25 225 / 100 | 587.04 485.58 | 101.01 | 1321 | 1093 | 227 | 2.2885 | 5.15
9 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) Материалы для строительных работ | 11 | 417.52 |  | 4593
10 | ТЕР01-01-033-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-03 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=8.52; ЗПМ=18.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (118 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (56 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.0455 45,5 / 1000 | 10694.81 | 10694.81 3047.07 | 487 |  | 487 139
11 | ТЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-02 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=8.31; ЗПМ=18.56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1609 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (757 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0.455 45,5 / 100 | 6255.18 3234.47 | 3020.71 925.9 | 2846 | 1472 | 1374 421 | 17.204 | 7.83
12 | ТЕР01-02-027-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-03 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=8.64; ЗПМ=18.56 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (48 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (24 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ | 0.13125 131,25 / 1000 | 2485.59 | 2485.59 510.12 | 326 |  | 326 67
13 | ТЕР01-02-027-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-06 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЗПМ=18.56 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (1407 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (714 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ | 0.05625 56,25 / 1000 | 35243 35243 |  | 1982 | 1982 |  | 187.45 | 10.54
14 | ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (1 м3) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=8.09; ЗПМ=18.56 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (2547 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (1441 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0.28 | 15614.87 6276.2 | 9338.67 2915.38 | 4372 | 1757 | 2615 816 | 31.7515 | 8.89
Лоток
15 | ТЕР06-01-062-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений (100 м3 железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-062-04 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=7.75; ЗПМ=18.56; МАТ=6.77 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1801 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (996 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.0096 0,96 / 100 | 727188.35 173831.3 | 93406.03 25725.92 | 6981 | 1669 | 897 247 | 838.488 | 8.05
16 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (т) Материалы для строительных работ | 0.1402 ф1.р1 | 35985.95 |  | 5045
17 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Металлические конструкции (1 т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-087-03 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=8.06; ЗПМ=18.56; МАТ=6.59 Электромонтажные работы на других объектах: НР (9607 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (5877 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.716632 (4,52*26+565,2+0,146*172+8,8)/1000 | 124461.83 15174.52 | 5494.94 595.71 | 89193 | 10875 | 3938 427 | 71.53 | 51.26
18 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний (м3) Электромонтажные работы на других объектах | -0.1075 -Ф3.р2 | 728.7 |  | -78
19 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) Электромонтажные работы на других объектах | -0.7166 -Ф3.р1 | 98245.02 |  | -70402
20 | Прайс | Профиль П-образный L=2,5 м (шт) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02; МАТ=1.02)) Материалы | 26 | 966.45 |  | 25128
21 | ТССЦ-101-3787 | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст0 толщиной 3-4 мм (т) Материалы для монтажных работ | 0.5652 (31,4*4,5*4)/1000 | 43669.94 |  | 24682
22 | Прайс | Консоль ВМ-100 (шт) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02; МАТ=1.02)) Материалы | 172 | 150.45 |  | 25877
23 | ТССЦ-101-3715 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм (т) Материалы для монтажных работ | 0.0088 8,8/1000 | 42675.44 |  | 376
24 | ТЕР07-04-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Укладка плит: перекрытий (100 м3 сборных конструкций) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-04-004-01 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=6.75; ЗПМ=18.56; МАТ=8.36 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (65 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (38 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ | 0.0012 0,12 / 100 | 115021.67 40748.68 | 59238.2 6241.41 | 138 | 49 | 71 7 | 203.665 | 0.24
25 | ТССЦ-101-3672 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 24 мм (м2) Материалы для монтажных работ | 5 ф4.р1/0,024 | 437.54 |  | 2188
Устройство КЛ
26 | ТЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-04 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=7.98; ЗПМ=18.56; МАТ=5.72 Электромонтажные работы на других объектах: НР (8801 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (5384 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2.2 220/100 | 8537.49 4254.71 | 3810.93 451.85 | 18782 | 9360 | 8384 994 | 20.056 | 44.12
27 | Прайс | Кабель АВБбШв 4х240 (м) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02; МАТ=1.02)) Материалы для монтажных работ | 220 ф6*100 | 1116.9 |  | 245718
28 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=7.83; ЗПМ=18.56; МАТ=0.01 Электромонтажные работы на других объектах: НР (490 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (300 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.22 220/1000 | 6985.76 1759.92 | 5225.79 861.36 | 1537 | 387 | 1150 189 | 7.935 | 1.75
29 | ТССЦ-507-3536 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №250/пр | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (100 м) Материалы для монтажных работ | 2.2 ф7*10 | 428.8 |  | 943
30 | ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-01 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЗПМ=18.56; МАТ=5.91 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (3044 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1778 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.12 120/1000 | 213194.66 28501.07 |  | 25583 | 3420 |  | 152.95 | 18.35
31 | 507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) Прокладка и монтаж сетей связи | -120 -ф8.р1 | 184.42 |  | -22130
32 | Прайс | Труба гофрированная двустенная 160мм (м) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02; МАТ=1.02)) Материалы для монтажных работ | 120 ф8.р1 | 269.45 |  | 32334
33 | ТЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-04 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=5.19; ЗПМ=18.56; МАТ=7.97 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5803 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (3550 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1.2 120/100 | 6839.46 5620.94 | 883.7 68.51 | 8207 | 6745 | 1060 82 | 26.496 | 31.8
34 | Прайс | Кабель АВБбШв 4х240 (м) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02; МАТ=1.02)) Материалы для монтажных работ | 120 ф9*100 | 1116.9 |  | 134028
35 | ТЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-147-04 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=5.32; ЗПМ=18.56; МАТ=6.45 Электромонтажные работы на других объектах: НР (7659 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (4686 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1.8 180 / 100 | 6009.92 4937.72 | 851.93 68.51 | 10818 | 8888 | 1533 123 | 23.276 | 41.9
36 | Прайс | Кабель АВБбШв 4х240 (м) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02; МАТ=1.02)) Материалы для монтажных работ | 180 ф10*100 | 1116.9 |  | 201042
37 | ТЕРм08-02-158-17 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-158-17 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=9.05; ЗПМ=18.56; МАТ=8.65 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2247 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1374 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 8 | 402.89 326.99 | 26.85 3.42 | 3223 | 2616 | 215 27 | 1.541 | 12.33
38 | Прайс | Муфта концевая 4ПКТ 150/240 (шт) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.02 (ОЗП=1.02; ЭМ=1.02; МАТ=1.02)) Материалы | 8 ф11 | 2734.45 |  | 21876
39 | ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (несгораемая перегородка) (100 м кабеля) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-143-01 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56; ЭМ=9.04; ЗПМ=18.56; МАТ=0.01 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2376 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (1453 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1.5 (600*0,25) / 100 | 5914.42 1271.04 | 4643.37 592.3 | 8872 | 1907 | 6965 888 | 5.9915 | 8.99
40 | ТССЦ-404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000шт) Материалы для монтажных работ | 0.6 ф12/0,25/10 | 16005.77 |  | 9603
Итого по разделу 1 Строительство КЛ | [5 empty] | 944479 |  |  |  | 309.11
Раздел 2. Пусконаладочные работы
41 | ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-01 2 квартал 2019 г. ОЗП=18.56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (712 руб.): 58%=68%*0.85 от ФОТ СП (393 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 | 1228.3 1228.3 |  | 1228 | 1228 |  | 4.86 | 4.86
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 2333 |  |  |  | 4.86
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 855161 | 64079 | 42460 5494 |  | 313.97
Накладные расходы | [5 empty] | 57852
Сметная прибыль | [5 empty] | 33799
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 82116 |  |  |  | 107.24
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 862363 |  |  |  | 201.87
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 2333 |  |  |  | 4.86
Итого | [5 empty] | 946812 |  |  |  | 313.97
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 748622
Машины и механизмы | [5 empty] | 42460
ФОТ | [5 empty] | 69573
Накладные расходы | [5 empty] | 57852
Сметная прибыль | [5 empty] | 33799
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 18936
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 965748
Прогнозный индекс на 3 кв.2019г. 2.8% | [5 empty] | 27041
Итого с учетом доп. работ и затрат | [5 empty] | 992789
НДС 20% | [5 empty] | 198557.8
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1191346.8 |  |  |  | 313.97