| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Металлопрокат (группа В, подгруппы ВА – Арматура, ВК – Уголок) ОКПД 2: 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Сталь арматурная 10-А-III | Арматурная сталь Класс: А-III (А400) Марка стали: 35ГС Диаметр, мм: d = 10 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0.186 |
| 2 | Уголок 32х32х4 мм ст.3сп/пс5 | Уголок равнополочный Ширина, мм: 32 Толщина стенки, мм: 4 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8509-93 | т | 1.5 |
| 3 | Уголок 40х40х4 ст3пс5 | Уголок равнополочный Ширина, мм: 40 Толщина стенки, мм: 4 Марка стали: 3сп5 ГОСТ 8509-93 | т | 0.1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А