| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Конторольно-измерительные приборы и автоматика (группа С, подгруппа СБ – Датчики, индикаторы, подгруппа СГ -З/Ч к КИПиТ ) ОКПД 2: 26.51.65 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические 27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |
| --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 3 | Протектор магниевый ПМ-20У (упакованный) | Размеры магниевого протектора упакованного, mm Тип протектора; A, min; Б; d; Д; Масса, кг, min. ПМ-20У; 710; 50+/-3; 206+/-4; 270+/-5; 60. | шт | 4 |
| 9 | Датчик контроля уровня дизтоплива ДНЕ-1Г030-130К11 | - ДНЕ - датчик наполнения емкостный - 1 - моноблочное исполнение для диэлектрических веществ Г - неизолированный гибкий чувствительный элемент (ЧЭ) 030 - длина чувствительного элемента в дециметрах - 1 – резьба узла крепления G 11/2. - 30 – номер серии (для использования с ПВ-СУ) - К – корпус без радиатора 1 – сталь 45 с резиновыми уплотнениями (материал узла крепления датчика) 1 – груз из стали 45 с резиновыми уплотнениями. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня отгрузки. Датчик 1 шт. Сигнализатор уровня 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз. | шт | 2 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А