

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание**  **Полное наименование объекта закупки: Конторольно-измерительные приборы и автоматика (группа С, подгруппа: СГ – запасные части к конторольно-измерительным приборам)**  **Заказчик:** АО «ПКС-Тепловые сети»  **«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»** | | | | |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Пружина АЛШ 8.383.117 для РД-3М | Пружина на клапанок АЛШ 8.383.117  пружина 015 | шт | 10 |
| 2 | Узел односильфонный АЛШ 5.888.042-03 для РД-3М (0.4-1.6 МПа) | Основной сильфонный узел для РД-3М-односильфонного  АЛШ 5.888.042-03, с настройками МПа (0.4-1.6)  сильфонный узел 042СБ | шт | 3 |
| 3 | Узел односильфонный АЛШ 5.888.042-02 для РД-3М (0.1-0.6 МПа) | Основной сильфонный узел для РД-3М-односильфонного  АЛШ 5.888.042-02 с настройками, МПа (0.1-0.6)  сильфонный узел 042СБ | шт | 5 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А