| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Контрольно-измерительные приборы и Автоматика - группа С (подгруппы; СГ – Запасные части к КИПиА) ОКПД 2: 26.51.85.130 Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных прочих, не имеющие самостоятельных группировок. 26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные. 25.30.12.115 Оборудование теплообменное #### Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 575 | Пружина АЛШ 8.383.117 для РД-3М | Пружина на клапанок АЛШ 8.383.117 | шт | 15.00 |
| 576 | Узел односильфонный АЛШ 5.888.042-03 для РД-3М (0.4-1.6 МПа) | Основной сильфонный узел для РД-3М-односильфонного АЛШ 5.888.042-03, с настройками МПа (0.4-1.6) | шт | 8.00 |
| 577 | Узел односильфонный АЛШ 5.888.042-02 для РД-3М (0.1-0.6 МПа) | Основной сильфонный узел для РД-3М-односильфонного АЛШ 5.888.042-02 с настройками, МПа (0.1-0.6) | шт | 5.00 |
| 578 | Аккумуляторная батарея BL-2 C; 3500мА*ч; Ni-Mh; 1,2В 6184 | Типоразмер С - Емкость аккумулятора, мА*ч3500 - Тип аккумулятораNi-Mh - Напряжение, В1.2 - Размер блистера, мм90x117x27 - Количество на блистере, шт2 - Вес, кг0.03 ## Описание Аккумулятор Camelion 1.2В C- 3500mAh Ni-Mh BL-2, 6184 при правильной эксплуатации прослужит долгое время, прост и удобен в использовании, не требует частой подзарядки. Благодаря отсутствию "эффекта памяти" зарядка не займет много времени. Безопасен для окружающей среды. Внимание: Аккумуляторы продаются кратно блистеру. Цена указана за один аккумулятор. ## Комплектация * - Аккумулятор Camelion 1.2В C- 3500mAh Ni-Mh BL-2, 6184 - 2 шт. ## Параметры упакованного товара Единица товара: 2 упаковки Вес, кг: 0,15 Длина, мм: 118 Ширина, мм: 92 Высота, мм: 31 ## Особенности - Высокая емкость; - Возможность быстрого заряда; - Отсутствие "эффекта памяти"; Безопасен для окружающей среды | шт | 2.00 |
| 579 | Преобразователь давления СДВ-И 1,6 МПа | Наименование параметра; Значение для СДВ-И. Измеряемая среда; Вода, масла, воздух и другие некристаллизующиеся жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам. Верхние пределы измерений, МПа; 1,6. Температура измеряемой среды, 0С; -50… +125. Предел допускаемой основной погрешности, %; ± 1,0. Максимально допустимое давление, МПа; 20. Выходной сигнал, мА; 4 — 20. Напряжение питания, В; 12 — 36. Степень защиты корпуса; IP65. Присоединение; М20х1.5. Габаритные размеры D x L, мм; 35х105. Масса (с ИК), не более, кг; 0,18. Межповерочный интервал — 5 лет. | шт | 21.00 |
| 580 | Аккумулятор Camelion BL-1 9В; 250мА*ч; Ni-Mh 5014 (КРОНА) | - Типоразмер крона - Емкость аккумулятора, мА*ч250 - Тип аккумулятора Ni-Mh - Напряжение, В9 - Размер блистера, мм90x117x18 - Количество на блистере, шт 1 - Вес, кг 0.03 ## Описание Аккумулятор Camelion 9V-250mAh Ni-Mh BL-1, 5014 подойдет для цифровой техники, радиоуправляемых игрушек, фото- и видеокамер, телефонов и различной цифровой техники. Прост и удобен в использовании, не требует много времени на подзарядку (отсутствует "эффект памяти"). Безопасен для окружающей среды. Элемент оснащен индивидуальной упаковкой, которая защищает его от попадания пыли, грязи и влаги. Внимание! Аккумулятор продается кратно блистеру. Цена указана за штуку. ## Параметры упакованного товара Единица товара: Штука Вес, кг: 0,05 Длина, мм: 119 Ширина, мм: 93 Высота, мм: 13 ## Особенности - Высокая емкость; - Возможность быстрого заряда; - Отсутствие "эффекта памяти"; - Безопасен для окружающей среды; | шт | 1.00 |
| 886 | Фильтр газовый Ду40 | Технические данные. Максимальное рабочее давление: 0.5 бар Максимальная рабочая температура: –20°C ... +80°C Фильтр с резьбовым соединением по DIN EN 10226 Монтажн. положение любое Тонкая очистка: 50μм Проходящая среда: газы, соответствующие G260/1, биогаз или газ после очистных сооружений, с максимальным содержанием H2S 0,1 % об., в сухом газе Материал корпуса: алюминиевое литье Размеры для фильтра с муфтовым соединением Тип; DN; l; h; d; Масса, кг; Идентификационный №; № заказа; № заказа фильтрующего элемента. WF515/1; Rp1 1/2; 210; 92; 155; 1,5; CE-0085AS0538; 151 223 4015/0; 151 334 2610/2. | шт | 2.00 |
| 887 | Фильтр газовый Ду 125 | Максимальное рабочее давление: 1+4 бар Мак симальная рабочая температура: –15°C ... +80°C Фланцевое соединение: количество отверстий 8 Монтажн. положение любое Фильтрующий элемент: полипропиленовое полотно (степень фильтрации 50 мкм). Проходящая среда: природный газ Материал корпуса: сталь | шт | 1.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А