| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия электротехнические (группа Д, подгруппы ДА- Провод и Арматура для ВЛ и СИП, ДБ – Аппараты коммутационные, ДЖ- Панели низковольтные, ДИ- Продукция кабельная, ДН- Шины электротехнические, ДО- Изделия электроустановочные, ДМ- Трансформаторы тока и напряжения, ДВ- Провод и кабель) ОКПД 2: 27. Оборудование электрическое Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 116 | Провод ШВВП 2х0,75 | шнур изоляция из ПВХ пластиката оболочка из ПВХ пластиката плоский 2 жилы сечение жилы 0,75 мм2 | м |  |
| 117 | Провод ШВВП 2х0,5 | шнур изоляция из ПВХ пластиката оболочка из ПВХ пластиката плоский 2 жилы сечение жилы 0,5 мм2 | м |  |
| 118 | Провод МКЭШ 4*0,5 | Количество жил - 4 Сечение жилы - 0,5 мм² Внешний диаметр кабеля - 8,2 мм Изоляция жилы и оболочка - ПВХ пластикат Материал жилы - проволоки меди Температура использования - от -50 до 70 °С | м |  |
| 119 | Пост кнопочный ПКЕ-222/3 | Тип изделия: Пост кнопочный Способ монтажа: Монтажная плата Напряжение, В660 Цвет: Красный/Черный Тип толкателя: Цилиндрический Коммутируемый ток, А: 10 Количество НО контактов: 3 Количество НЗ контактов: 3 Количество переключающих контактов: 0 Степень защиты: IP54 Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC) Цвет толкателя: Черный Дополнительная информация: Возвратная без фиксации Климатическое исполнение: У2 | шт |  |
| 120 | Выключатель автоматический ВА47-29 1п 16А | Количество полюсов:; 1. Номинальный ток:; 16 А. Характеристика срабатывания - кривая тока:; C. Номинальное рабочее напряжение:; 230/400 В. Отключающая способность по EN 60898:; 6 кА. Ширина по количеству модульных расстояний:; 18 мм. Макс сечение входящего кабеля:; 25 мм². Класс токоограничения:; 3. Частота:; 50 Гц. Степень защиты - IP:; IP20. Тип монтажа:; на DIN-рейку. Климатическое исполнение:; УХЛ4. Тип расцепителя:; Тепловой, электромагнитный. Сфера применения:; Промышленное и бытовое. Общ количество полюсов:; 1. Тип напряжения:; Переменный (AC). Монтажная глубина - ниши:; 71 мм. Тип подключения:; Винтовое соединение. Количество силовых полюсов:; 1. Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm:; 0,1 с. Наличие взрывозащиты:; Без взрывозащиты. Тип монтажной рейки:; 35x7.5. | шт |  |
| 121 | Выключатель автоматический ВА47-29 1п 6А | Количество полюсов:; 1. Номинальный ток:; 6 А. Характеристика срабатывания - кривая тока:; C. Номинальное рабочее напряжение:; 230/400 В. Отключающая способность по EN 60898:; 6 кА. Ширина по количеству модульных расстояний:; 18 мм. Макс сечение входящего кабеля:; 25 мм². Класс токоограничения:; 3. Частота:; 50 Гц. Степень защиты - IP:; IP20. Тип монтажа:; на DIN-рейку. Климатическое исполнение:; УХЛ4. Тип расцепителя:; Тепловой, электромагнитный. Сфера применения:; Промышленное и бытовое. Общ количество полюсов:; 1. Тип напряжения:; Переменный (AC). Монтажная глубина - ниши:; 71 мм. Тип подключения:; Винтовое соединение. Количество силовых полюсов:; 1. Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm:; 0,1 с. Наличие взрывозащиты:; Без взрывозащиты. Тип монтажной рейки:; 35x7.5. | шт |  |
| 122 | Выключатель автоматический ВА 47-29 4.5кА 1п 2А С | Количество полюсов:; 1. Номинальный ток:; 2 А. Характеристика срабатывания - кривая тока:; C. Номинальное рабочее напряжение:; 230/400 В. Отключающая способность по EN 60898:; 6 кА. Ширина по количеству модульных расстояний:; 18 мм. Макс сечение входящего кабеля:; 25 мм². Класс токоограничения:; 3. Частота:; 50 Гц. Степень защиты - IP:; IP20. Тип монтажа:; на DIN-рейку. Климатическое исполнение:; УХЛ4. Тип расцепителя:; Тепловой, электромагнитный. Сфера применения:; Промышленное и бытовое. Общ количество полюсов:; 1. Тип напряжения:; Переменный (AC). Монтажная глубина - ниши:; 71 мм. Тип подключения:; Винтовое соединение. Количество силовых полюсов:; 1. Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm:; 0,1 с. Наличие взрывозащиты:; Без взрывозащиты. Тип монтажной рейки:; 35x7.5. | шт |  |
| 123 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1п. 10 А | Количество полюсов:; 1. Номинальный ток:; 10 А. Характеристика срабатывания - кривая тока:; C. Номинальное рабочее напряжение:; 230/400 В. Отключающая способность по EN 60898:; 6 кА. Ширина по количеству модульных расстояний:; 18 мм. Макс сечение входящего кабеля:; 25 мм². Класс токоограничения:; 3. Частота:; 50 Гц. Степень защиты - IP:; IP20. Тип монтажа:; на DIN-рейку. Климатическое исполнение:; УХЛ4. Тип расцепителя:; Тепловой, электромагнитный. Сфера применения:; Промышленное и бытовое. Общ количество полюсов:; 1. Тип напряжения:; Переменный (AC). Монтажная глубина - ниши:; 71 мм. Тип подключения:; Винтовое соединение. Количество силовых полюсов:; 1. Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm:; 0,1 с. Наличие взрывозащиты:; Без взрывозащиты. Тип монтажной рейки:; 35x7.5. | шт |  |
| 124 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения 1-0-2 черный ИЭК | Функции переключателя: Многоступенчатый переключатель Макс допустимое раб напряжение Ue AC: 600 В Кол-во позиций переключения: 3 Конструкция прибора: Встраиваемое устройство Тип элемента управления: Короткая поворотная ручка (узкий хват) Степень защиты - IP передняя сторона: IP40 Тип подключения силовой электрич цепи: Винтовое соединение Обозначение положений: 1-0-2 Номин напряжение изоляции Ui: 600 В Номин тепловой ток Ith: 10 А Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: 3,0 А Номин рабочий ток Ie при АС-15 400 В: 1,5 А Степень защиты - IP сторона контактов: IP20 Температура эксплуатации: -10...+40 °C Класс защиты от поражения электрическим током: II Номин раб напряжение AC контактов: 110; 230; 400; 600 В Номин раб напряжение DC контактов: 24; 48; 110; 220; 400 В Диаметр отверстия: 22.0 мм Цвет: Черный Номин напряжение постоян тока - DC: 400 В Номинальная способность к присоединению: 2х2,5 мм² Тип ручки - доп устройства: Короткая ручка Ширина: 39.5 мм Высота: 29.5 мм Глубина: 69.0 мм Эксплуатационные параметры Срок службы, Лет: 10 Гарантийный срок, Лет: 5 | шт |  |
| 125 | Фотореле ФР 603 2200 Вт, IP66 (LFR20-603-2200-K01, IEK) | Технические характеристики Модель или исполнение: Датчик освещенности Макс мощность ламп накаливания: 2200 Вт Макс суммарный ток нагрузки: 10 А Рабочая освещенность: 5...50 (регулируется) лк Степень защиты - IP: IP66 Номин напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Класс защиты: II Фотоэлемент: Встроенный Температура эксплуатации: -25…+45 °C Глубина: 86.0 мм Высота: 92.0 мм Диаметр: 78.0 мм Макс потребл мощность: 0.45 Вт Тип монтажа: Стационарный Эксплуатационные параметры Срок службы, Лет: 7 Гарантийный срок, Лет:3 | шт |  |
| 128 | Кронштейн настенный к РКУ/ЖКУ/ДКУ регулируемый угол наклона | Тип изделия Кронштейн Способ монтажа Накладной Материал изделия Металл Масса, кг 0.94 Длина, мм 240 Покрытие Порошковая окраска Способ подводки кабеля Снизу Климатическое исполнение УХЛ2 Гарантийный срок, месс 36 Дополнительная информация Диаметр трубы кронштейна 40 мм. | шт |  |
| 129 | Щит с монтажной панелью ЩМП-2.3.1-0 У2 IP54 | Степень защиты - IP:; IP54. Климатическое исполнение:; У2. Номинальный ток:; 630 А. Материал корпуса:; Сталь. Номер цвета RAL:; 7035. Высота:; 250 мм. Ширина:; 300 мм. Глубина:; 150 мм. Тип крышки:; Закрытого типа (закрывающаяся). Защитное покрытие поверхности:; Полиэфирная порошковая краска. Вес:; 3,9 кг. Ввод кабеля:; Снизу. Фактура поверхности:; Шагрень. Количество вводов:; 6. Угол открытия двери:; 105 °. Вид установки:; Навесной, напольный. | шт |  |
| 130 | Щит с монтажной панелью ЩМП 250*300*150мм IP54 У2 металлический ЩМП-2.3.1-0 (YKM40-231-54, IEK) | Технические характеристики Степень защиты - IP:; IP54. Климатическое исполнение:; У2. Номинальный ток:; 630 А. Материал корпуса:; Сталь. Номер цвета RAL:; 7035. Высота:; 250 мм. Ширина:; 300 мм. Глубина:; 150 мм. Тип крышки:; Закрытого типа (закрывающаяся). Защитное покрытие поверхности:; Полиэфирная порошковая краска. Вес:; 3,9 кг. Ввод кабеля:; Снизу. Фактура поверхности:; Шагрень. Количество вводов:; 6. Угол открытия двери:; 105 °. Вид установки:; Навесной, напольный. | шт |  |
| 131 | Щит с монтажной панелью ЩМП-2-0 74 У2 ИЕК 500х400х220 9,5 кг. |  | шт |  |
| 132 | Кабель UTP витая пара 5е кат.,24АWG , 4пары | Характеристики витой пары: Тип витой пары UTP Число пар 4 Категория 5e Количество жил одножильный Материал проводника медь Диаметр жилы 0.48. | м |  |
| 133 | Бирки маркировочные (100шт) | Материал: Пластик. Цвет: Белый. С полем для надписи: да. | компл |  |
| 134 | Стяжки кабельные 160*2,5 (100 шт) |  | упак |  |
| 135 | Кабель контрольный МКЭШ 2*0,5 | Тип изделия Кабель Марка МКЭШ Количество жил 2 Сечение жилы, мм2 0.5 Напряжение, В 500 Материал оболочки ПВХ (PVC) Материал изоляции ПВХ пластикат Диапазон рабочих температур от -40 до +60 Наличие защитного покрова Да Наличие экрана Да Материал жилы Медь Конструкция жилы Многопроволочная Температура монтажа от -15 до +60С Сфера применения Для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств Расцветка провода Черный Гарантийный срок, мес 360 Минимальный радиус изгиба 5 диаметров Минимальная строительная длина 25 | м |  |
| 136 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,25-8 | Тип изделия Наконечник Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь Сечение жилы, мм2 0.25 Длина, мм 8 Напряжение, В 1000 Масса, кг 0.012 Диаметр внешний, мм 1.05 Диаметр внутренний, мм 0.75 Материал изоляции ПВХ пластикат Ширина, мм 1 Высота, мм 1 Диапазон рабочих температур от -40 до +105 Сфера применения Монтаж соединений | шт |  |
| 137 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,34-8 | Тип изделия Наконечник Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь Сечение жилы, мм2 0.34 Длина, мм12 Высота, мм 2 Напряжение, В 1000 Масса, кг 0.002 Диаметр внешний, мм 1.1 Диаметр внутренний, мм 0.8 Материал изоляции ПВХ пластикат Ширина, мм 2 Диапазон рабочих температур от -40 до +105 Сфера применения Монтаж соединений | шт |  |
| 138 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,5-8 | Тип изделия Наконечник втулочный Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь луженая/полипропилен Сечение жилы, мм2 0.5 Длина, мм 14 Высота, мм 15 Диаметр внешний, мм 1.4 Исполнение Прямое Конструкция жилы Многопроволочная Ширина, мм 199 Масса, кг 0.0045 Глубина, мм 127 Тип серии НШвИ Диаметр внутренний, мм 1 Напряжение, В 690 Диапазон рабочих температур от -40 до +80 Материал проводника Медь луженая Сфера применения Оконцевание многожильных медных проводов Дополнительная информация Покрытие коннектора: электролитическое лужение | шт |  |
| 139 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,75-8 | Тип изделия Наконечник втулочный Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь, пластик Сечение жилы, мм2 0.75 Длина, мм 15 Масса, кг 0.01 Напряжение, В 1000 Диаметр внешний, мм 1.5 Диаметр внутренний, мм 1.2 Материал изоляции ПВХ пластикат Ширина, мм 3 Высота, мм 3 Диапазон рабочих температур от -10 до +75 Сертификат соответствия DIN 46228 Дополнительная информация Покрытие коннектора: электролитическое лужение Сфера применения Оконцевание многожильных медных проводов | шт |  |
| 140 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,0-8 | Тип изделия Наконечник втулочный Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь луженая/полипропилен Сечение жилы, мм2 1 Длина, мм 15 Высота, мм 15 Диаметр внешний, мм 1.8 Исполнение Прямое Конструкция жилы Многопроволочная Ширина, мм 199 Масса, кг 0.0057 Глубина, мм 127 Тип серии НШвИ Диаметр внутренний, мм 1.4 Напряжение, В 690 Диапазон рабочих температур от -40 до +80 Материал проводника Медь луженая Сфера применения Оконцевание многожильных медных проводов Дополнительная информация Покрытие коннектора: электролитическое лужение | шт |  |
| 141 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5-8 | Тип изделия Наконечник Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь Сечение жилы, мм2 1.5 Длина, мм 15 Напряжение, В 1000 Масса, кг 0.001 Диаметр внешний, мм 2.1 Диаметр внутренний, мм 1.7 Материал изоляции ПВХ пластикат Ширина, мм 5 Высота, мм 5 Диапазон рабочих температур от -40 до +105 Сфера применения Монтаж соединений | шт |  |
| 142 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2,5-8 | Тип изделия Наконечник втулочный Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь, пластик Сечение жилы, мм2 2.5 Длина, мм 8 Масса, кг 0.02 Напряжение, В 1000 Диаметр внешний, мм 2.6 Диаметр внутренний, мм 2.3 Материал изоляции ПВХ пластикат Ширина, мм 3 Высота, мм 3 Диапазон рабочих температур от -10 до +75 Дополнительная информация Покрытие коннектора: электролитическое лужение Сфера применения Оконцевание многожильных медных проводов | шт |  |
| 143 | Стяжки кабельные 200*3,6 (100шт) | Тип изделия Стяжка кабельная Материал изделия Полиамид Длина, мм 200 Ширина, мм 3.6 Цвет Бесцветный | упак |  |
| 144 | Кабель-канал перфорированный 40х40 "ИМПАКТ-М" (2м) ИЭК | Тип изделия Короб перфорированный Материал изделия ПВХ Высота, мм 40 Ширина, мм 40 Длина, мм 2000 Крышка Да Цвет Серый Глубина, мм 40 | м |  |
| 145 | Кабель сварочный КПГ 1х25 | К - кабель. ПГ - повышенной гибкости. 1 -количество токонесущих жил. 25 -сечение жил в мм2. Технические характеристики: Вид климатического исполнение У категория размещения - 1, 2, 3, 5 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 75 градусов. Класс пожарной опасности кабеля повышенной гибкости КПГ 1х25 по ГОСТ 31565-2012:О1.8.2.5.4. Срок службы кабеля повышенной гибкости КПГ 1х25 не менее 4 лет. | м |  |
| 146 | Шина нулевая в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-12-К-З ИЭК | Тип Шина нулевая Номинальное напряжение, В 400 Номинальный ток, А 100 Тип монтажа На DIN-рейку Количество отверстий 12 Диаметр вводных отверстий, мм 6 Диаметр выводных отверстий, мм 6 Максимальное сечение вводного кабеля, мм² 10 Максимальное сечение выводного кабеля, мм² 10 Диапазон рабочих температур, °C -40 ÷ +50 Габариты, вес и упаковка Габариты, мм (Д×В×Г) 88×31×14 Вес, г 55 | шт |  |
| 147 | Шина соединительная тип "PIN" 1 фазная, 63 А | Тип изделия Шина соединительная Номинальный ток, А 63 Номинальное напряжение, В 220 Степень защиты IP20 Материал изделия Пластик Количество фаз 1 Род тока Переменный (AC) Тип дополнительного расцепителя Нет Высота, мм 1000 Ширина, мм 31 Масса, кг 0.21 Глубина, мм 5 Тип изделия Шины Нормативный документ IEC 60309-1(1999) Крепление Монтажная плата Диапазон рабочих температур от -40 до +55 Частота, Гц50 Толщина материала изделия4 Материал проводника Медь Климатическое исполнениеУХЛ3 | м |  |
| 148 | Шина соединительная тип "PIN" 3 фазная, 63 А | Максимальное количество подключаемых устройств:; 54. Размеры поля или шага:; 18 мм. Длина:; 1000 мм. Номин продолжительный ток Iu:; 63 А. Тип подключения:; Штырь. Номин импульсное напряжение:; 4 кВ. Номин кратковременно выдерживаемый ток Icw:; 12 кА. Материал:; Медь. Ширина:; 14.0 мм. Общ количество полюсов:; 3. Номин напряжение:; 230/400 В. Вес:; 0,6 кг. Температура эксплуатации:; -45...+40 °C. Номин напряжение изоляции Ui:; 600 В. | м |  |
| 149 | Шина соединительная PIN 3P 100A шаг 18 мм ИЭК | Максимальное количество подключаемых устройств:; 54. Размеры поля или шага:; 18 мм. Длина:; 1000 мм. Номин продолжительный ток Iu:; 100 А. Тип подключения:; Штырь. Номин импульсное напряжение:; 4 кВ. Номин кратковременно выдерживаемый ток Icw:; 15 кА. Материал:; Медь. Высота:; 37.5 мм. Ширина:; 17.4 мм. Общ количество полюсов:; 3. Номин напряжение:; 230/400 В. Вес:; 0,7 кг. Температура эксплуатации:; -45...+40 °C. Номин напряжение изоляции Ui:; 600 В. | шт |  |
| 150 | Удлинитель на катушке 30м; 3*2,5 | Длина ( м ): 30 Напряжение ( в ): 220 Марка провода: ПВС Конструктив: катушка пластик Заземление: с заземлением Сечение провода ( мм ): 2,5 Количество розеток ( шт. ): 3 Степень защиты IP: IP44 Автомат защиты: есть | шт |  |
| 151 | Ограничитель на DIN-рейку | Технические характеристики Модель или исполнение: Ограничитель Материал: Сталь Совместимость: DIN-рейка 35 мм | шт |  |
| 152 | Удлинитель на катушке 30м; 4гн; ПВС 3*1,0 | ТИП Удлинитель Исполнение 4 гнезда Напряжение, В 220-250 Сечение, мм2 1.0 Количество жил 3 Цвет синий Наличие заземляющего контакта с заземлением Длина провода, м 30,0 | шт |  |
| 153 | Выключатель автоматический ВА 47-60 6кА 1п 2А С ГОСТ 50345 (MVA41-1-002-C, IEK) | Количество полюсов:; 1. Номинальный ток:; 2 А. Характеристика срабатывания - кривая тока:; C. Номинальное рабочее напряжение:; 230/400 В. Отключающая способность по EN 60898:; 6 кА. Ширина по количеству модульных расстояний:; 18 мм. Макс сечение входящего кабеля:; 25 мм². Класс токоограничения:; 3. Частота:; 50 Гц. Степень защиты - IP:; IP20. Тип монтажа:; на DIN-рейку. Климатическое исполнение:; УХЛ4. Тип расцепителя:; Тепловой, электромагнитный. Сфера применения:; Промышленное и бытовое. Общ количество полюсов:; 1. Тип напряжения:; Переменный (AC). Монтажная глубина - ниши:; 71 мм. Тип подключения:; Винтовое соединение. Количество силовых полюсов:; 1. Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm:; 0,1 с. Наличие взрывозащиты:; Без взрывозащиты. Тип монтажной рейки:; 35x7.5. | шт |  |
| 154 | DIN-рейка перфорированная 1000мм | Тип изделия DIN-рейка Длина, мм 1000 Материал изделия Сталь оцинкованная Ширина, мм 35 Высота, мм 1000 | шт |  |
| 155 | Разъем силовой вилка ССИ-025 3p+PE+N, 32 А 380В | Материал Пластик Степень защиты (IP) IP44 Дифференциальная защита по току Нет Со шторками (защита от прикосновения) Нет Запираемый (-ая) Нет Функция выключения Нет Цветовая кодировка Красный С прозрачн. (светопрониц.) крышкой Нет Возможность расширения Нет Ориентация (угол) подключения Прямолинейн. Ввод кабеля Уплотнительная гайка IEC ток32 А Напряжение согл. EN 60309-250-500 В (>300-500 Гц) зеленая Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов)6 ч Тип подключения Винтов. зажим/клемма Фазовый инвертер Нет Исполнение для вооруженных сил Нет Бесконтактное определение вращения Нет С устройством защитного отключения (УЗО) Нет | шт |  |
| 156 | Разъем силовой розетка ССИ-125 3p+PE+N, 32 А 380В | Материал Пластик Модель/исполнение Открытой установки Степень защиты (IP) IP44 Тип крепления Наружное крепление Цветовая кодировка Красный IEC ток 32 А Напряжение согл. EN 60309-2400 В (50+60 Гц) красная Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) 6 ч Тип подключения Винтов. зажим/клемма Исполнение для вооруженных сил Нет | шт |  |
| 157 | Клемма 222-412 (2Х2,5мм2 с рычажком) (упаковка-50шт.) | Номинальное напряжение (II / 2) 400 V Номинальное импульсное напряжение (II / 2) 4 kV Номинальный ток 32 A Технология соединения Соединение CAGE CLAMP® Actuation type Lever Размеры одножильных проводников 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG многожильные, соединяемые 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG Тонкие многожильные проводники 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG Длина снятия изоляции 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch Общее число точек соединения 2 Общее число потенциалов 1 Тип проводки С боковым подключением Ширина 12,4 mm / 0.488 inch Высота 14,5 mm / 0.571 inch Длина 20,5 mm / 0.807 inchЦвет серые Пожарная нагрузка 0,067 MJ Вес 3,1 g Сертификаты: UL International Demko A/S ENEC-01360, UL International Germany GmbH E69654, Underwriters Laboratories Inc. E201573 | упак |  |
| 158 | Коробка испытательная ИКК (прозрачная крышка) | Тип изделия Коробка испытательная Цвет Прозрачный | шт |  |
| 159 | Труба гофр.ПНД d 20 с зондом (1упак.-100м) IEK черный | Высокая гибкость и пластичность. Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда. Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком. Позволяет осуществлять изгибы до минимального радиуса, равного трём диаметрам используемой трубы. Технические характеристики Степень защиты - IP:; IP55. Цвет:; Черный. Номер цвета RAL:; 9004. Наруж диаметр:; 20 мм. Материал:; Полиэтилен. Рабочая температура:; -40...+90 °C. Прочность при сжатии:; 350 Н. Внутр диаметр:; 14.2 мм. Прочность на изгиб:; Гибкий (-ая). | м |  |
| 297 | Переноска 220В 10м. | Питание Сеть 220В Тип источника света Лампа с цоколем Е27 220В до 60 Вт | шт |  |
| 872 | Трансформатор тока ТПЛ-10-М 300/5, класс точности 0,5S, межповерочный интервал 16 лет | Номинальное напряжение, кВ: 10 Номинальный первичный ток, А: 300 Номинальный вторичный ток, А: 5 Количество вторичных обмоток, шт.: 2 Класс точности обмоток: 0,5S/10Р Номинальная вторичная нагрузка обмоток при COSᵠ=0,8, В*А: 10/15 Межповерочный интервал 16 лет | шт |  |
| 873 | Трансформатор тока ТОЛ-10-8 400/5, класс точности 0,5S, межповерочный интервал 16 лет | Номинальное напряжение, кВ: 10 Номинальный первичный ток, А: 400 Номинальный вторичный ток, А: 5 Количество вторичных обмоток, шт.: 2 Класс точности обмоток: 0,5S/10Р Номинальная вторичная нагрузка обмоток при COSᵠ=0,8, В*А: 10/15 Межповерочный интервал 16 лет | шт |  |
| 880 | Лента термоусаживающая ТЛ630 30м | Технические характеристики ленты термоусаживающей ТЛ630 ширина ленты — 630 мм; толщина ленты — 1,2 мм; вес погонного метра — 0,74 кг; рабочая температура эксплуатации ленты — от -60 до +60°С. | рул |  |
| 903 | Провод ПВ3 1,5 | Марка ПВ-3 Количество жил 1 Сечение жилы (мм/кв) 1.5 Материал жилы Медь Материал изоляции ПВХ Максимальный вес (кг/м) 0.022 Максимальный наружный диаметр (мм) 3 Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 13.3 Допустимый радиус изгиба (мм) 15 Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) 23 Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) 23 Номинальное переменное напряжение (кВ) 0.75 Диапазон температур эксплуатации (°С) от -50 до +65 Срок службы 20 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012О1.8.2.5.4 Сопротивление изоляции жил (МОм\км) 5 Толщина изоляции жил (мм) 0.7 Масса цветного металла (г/м) 13.35 Максимальная температура эксплуатации (°С) 65 Минимальная температура эксплуатации (°С)-50 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт) 6.75 Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт) 6.75 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт) 15.13 Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт) 15.13 Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012Без обозначения Класс жилы по ГОСТ 22483-20125 Максимальный диаметр жилы 1.8 Максимальный расчетный вес (кг/км) 22 Длительно допустимая температура нагрева жил 70 Минимальная температура монтажа -15 | м |  |
| 904 | Провод ПВ1 1,5 | Марка ПВ-1 Количество жил 1 Сечение жилы (мм/кв) 1.5 Материал жилы Медь Материал изоляции ПВХ Максимальный вес (кг/м) 0.0202 Максимальный наружный диаметр (мм) 2.8 Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 12.1 Допустимый радиус изгиба (мм) 28 Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) 23 Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) 23 Номинальное переменное напряжение (кВ) 0.75 Диапазон температур эксплуатации (°С) от -50 до +65 Срок службы 20 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О1.8.2.5.4 Сопротивление изоляции жил (МОм\км) 5 Толщина изоляции жил (мм) 0.7 Масса цветного металла (г/м) 13.35 Максимальная температура эксплуатации (°С) 65 Минимальная температура эксплуатации (°С) -50 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт) 6.75 Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт) 6.75 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт) 15.13 Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт) 15.13 Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012 Без обозначения Класс жилы по ГОСТ 22483-20121 Максимальный диаметр жилы 1.5 Максимальный расчетный вес (кг/км) 20.2 Длительно допустимая температура нагрева жил 70 Минимальная температура монтажа -15 | м |  |
| 905 | Провод ПВ3 1,0 | Марка ПВ-3 Количество жил 1 Сечение жилы (мм/кв) 1 Материал жилы Медь Материал изоляции ПВХ Максимальный вес (кг/м) 0.0154 Максимальный наружный диаметр (мм) 2.5 Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 19.5 Допустимый радиус изгиба (мм) 12.5 Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) 17 Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) 17 Номинальное переменное напряжение (кВ) 0.75 Диапазон температур эксплуатации (°С)от -50 до +65 Срок службы 20 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012О1.8.2.5.4 Сопротивление изоляции жил (МОм\км) 5 Толщина изоляции жил (мм) 0.7 Масса цветного металла (г/м) 8.9 Максимальная температура эксплуатации (°С) 65 Минимальная температура эксплуатации (°С) -50 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт) 4.99 Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт) 4.99 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт) 11.19 Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт) 11.19 Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012 Без обозначения Класс жилы по ГОСТ 22483-20125 Максимальный диаметр жилы 1.5 Максимальный расчетный вес (кг/км) 15.4 Длительно допустимая температура нагрева жил 70 Минимальная температура монтажа -15 | м |  |
| 906 | Провод ПВ3 10 | Марка ПВ-3 Количество жил 1 Сечение жилы (мм/кв) 10 Материал жилы Медь Материал изоляции ПВХ Максимальный вес (кг/м) 0.122 Максимальный наружный диаметр (мм) 6 Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 1.91 Допустимый радиус изгиба (мм) 30 Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) 117 Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) 117 Номинальное переменное напряжение (кВ) 0.75 Диапазон температур эксплуатации (°С) от -50 до +65 Срок службы 20 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012О1.8.2.5.4 Сопротивление изоляции жил (МОм\км) 5 Толщина изоляции жил (мм) 1 Масса цветного металла (г/м) 89 Максимальная температура эксплуатации (°С) 65 Минимальная температура эксплуатации (°С) -50 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт) 34.32 Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт) 34.32 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт) 76.99 Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт) 76.99 Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012 Без обозначения Класс жилы по ГОСТ 22483-20125 Максимальный диаметр жилы 5.1 Максимальный расчетный вес (кг/км) 122 Длительно допустимая температура нагрева жил 70 Минимальная температура монтажа -15 | м |  |
| 907 | Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой тяжелая серая | Тип изделия Труба гибкая Материал изделия ПВХ Диаметр внешний, мм 16 Диаметр внутренний, мм 11.3 Наличие протяжки Да Длина бухты, м 100 Цвет Серый Масса, кг 0.0505 Степень защиты IP55 Диапазон рабочих температур от -25 до +60 Климатическое исполнение УХЛ4 Пожаробезопасность Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009) Ударопрочность >1 при -25С Сфера применения Скрытая прокладка проводов и кабелей Минимальный радиус изгиба 48 Сертификат соответствия ТУ 2247-008-47022248-2002 Стойкость к ультрафиолету нет Дополнительная информация Прочность на разрыв:200/ на сжатие:320 Гибкость Гибкая | м |  |
| 908 | Бокс КМПн2/2 | Технические характеристики Тип монтажа:; Навесной. Кол-во рядов:; 1. Ширина по количеству модульных расстояний:; 2. Тип крышки:; Закрытого типа (закрывающаяся). Материал корпуса:; Пластик. Высота:; 146.0 мм. Ширина:; 59.0 мм. Глубина:; 83.0 мм. Цвет:; Белый. Номер цвета RAL:; 9016. Степень защиты - IP:; IP30. Номин раб напряжение:; 400 В. Дочерний класс:; EC000214-3. | шт |  |
| 916 | Щит распределительный навесной пластиковый ЩРН-П-6 | Тип монтажа:; Навесной. Кол-во рядов:; 1. Ширина по количеству модульных расстояний:; 6. Тип крышки:; Закрытого типа (закрывающаяся). Материал корпуса:; Пластик. Высота:; 200.0 мм. Ширина:; 150.0 мм. Глубина:; 97.0 мм. Цвет:; Белый. Номер цвета RAL:; 9016. Степень защиты - IP:; IP41. Климатическое исполнение:; УХЛ3. Номин раб напряжение:; 230/400 В. Номин электр прочность изоляции:; 660 В. Класс электробезопасности:; II. Вес:; 0.43 кг. Температура эксплуатации:; -20...+80 °C. Статическая нагрузка:; 7.0 Н. | шт |  |
| 917 | Кабель-канал 12*12 | Кабель-канал Типоразмер 12x12 | м |  |
| 918 | Кабель-канал 15*10 | Кабель-канал Типоразмер 15x10 | м |  |
| 919 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | Количество жил 3 Сечение жилы (мм/кв) 2.5 Материал жилы Медь Материал изоляции ПВХ Материал оболочки ПВХ Максимальный вес (кг/м) 0.295 Максимальный наружный диаметр (мм) 13.1 Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 7.41 Допустимый радиус изгиба (мм) 131 Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) 27 Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) 36 Допустимый ток односекундного короткого замыкания (кА) 0.27 Номинальное переменное напряжение (кВ) 1 Диапазон температур эксплуатации (°С) от -50 до +50 Срок службы 30 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012П1б.8.2.2.2 Объём горючей массы (л/км) 129 Сопротивление изоляции жил (МОм\км) 10 Толщина изоляции жил (мм) 0.8 Масса цветного металла (г/м) 66.75 Конструкция жилы ок Максимальная температура эксплуатации (°С) 50 Минимальная температура эксплуатации (°С) -50 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт) 7.92 Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт) 10.56 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт) 17.77 Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт) 23.69 Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012нг(А)-LS Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм) 0.6 Класс жилы по ГОСТ 22483-20121 Максимальный диаметр жилы 1.9 Наружный диаметр 0.66 кВ (мм) 12.2 Расчетная масса 0.66 кВ (кг/км) 263 Максимальный расчетный вес (кг/км) 295 Длительно допустимая температура нагрева жил 70 Предельная температура нагрева жил 160 Температура нагрева жил по условию невозгорания 350 Допустимые усилия при тяжении (Н) 225 Допустимая температура в режиме перегрузки 90 Минимальная температура монтажа-15 Бухты по 100 м | м |  |
| 920 | Кабель КГ 3х2,5 | Температурный диапазон применения кабеля : КГ -40/+50 С Рабочая температура жилы максимальная составляет 75 С При монтаже радиус изгиба составляет 8 наружных диаметров Номинальное напряжение переменное частоты 400Гц - 380В Номинальное напряжение постоянное - 660В Срок эксплуатации кабеля - 4 года | м |  |
| 921 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ(2) 0,5-8 | Тип используемого кабеля два провода Длина контактной части, мм 8 Функциональное назначение наконечник втулочный Серия ншви(2) Максимальное сечение зажимаемого провода, кв.мм 2x0.5 Наличие изоляции есть | шт |  |
| 922 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ(2) 0,75-8 | Тип используемого кабеля два провода Длина контактной части, мм 8 Функциональное назначение наконечник втулочный Серия ншви(2) Максимальное сечение зажимаемого провода, кв.мм 2x0.75 Наличие изоляции есть | шт |  |
| 923 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ(2) 1,5-8 | Тип используемого кабеля два провода Длина контактной части, мм 8 Функциональное назначение наконечник втулочный Серия ншви(2) Максимальное сечение зажимаемого провода, кв.мм 2x1,5 Наличие изоляции есть | шт |  |
| 924 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 | Количество жил 3 Сечение жилы (мм/кв) 1.5 Материал жилы тМедь Материал изоляции ПВХ Материал оболочки ПВХ Максимальный вес (кг/м) 0.241 Максимальный наружный диаметр (мм) 12.2 Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 12.1 Допустимый радиус изгиба (мм) 122 Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) 21 Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) 27 Допустимый ток односекундного короткого замыкания (кА) 0.17 Номинальное переменное напряжение (кВ) 1 Диапазон температур эксплуатации (°С) от -50 до +50 Срок службы 30 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012П1б.8.2.2.2 Объём горючей массы (л/км) 114 Сопротивление изоляции жил (МОм\км) 12 Толщина изоляции жил (мм) 0.8 Масса цветного металла (г/м) 40.05 Конструкция жилы ок Максимальная температура эксплуатации (°С) 50 Минимальная температура эксплуатации (°С) -50 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт) 6.16 Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт) 7.92 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт) 13.82 Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт) 17.77 Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012нг(А)-LS Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм) 0.6 Класс жилы по ГОСТ 22483-20121 Максимальный диаметр жилы 1.5 Наружный диаметр 0.66 кВ (мм) 11.4 Расчетная масса 0.66 кВ (кг/км) 216 Максимальный расчетный вес (кг/км) 241 Длительно допустимая температура нагрева жил 70 Предельная температура нагрева жил 160 Температура нагрева жил по условию невозгорания 350 Допустимые усилия при тяжении (Н) 135 Допустимая температура в режиме перегрузки 90 Минимальная температура монтажа -15 | м |  |
| 925 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,5-8 | Тип используемого кабеля один провод Длина контактной части, мм 8 Функциональное назначение наконечник втулочный Серия ншви Максимальное сечение зажимаемого провода, кв.мм 0.5 Наличие изоляции есть | шт |  |
| 926 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,75-8 | Тип используемого кабеля один провод Длина контактной части, мм 8 Функциональное назначение наконечник втулочный Серия ншви Максимальное сечение зажимаемого провода, кв.мм 0.75 Наличие изоляции есть | шт |  |
| 927 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,0-8 | Тип используемого кабеля один провод Длина контактной части, мм 8 Функциональное назначение наконечник втулочный Серия ншви Максимальное сечение зажимаемого провода, кв.мм 1,0 Наличие изоляции есть | шт |  |
| 928 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5-8 | Тип используемого кабеля один провод Длина контактной части, мм 8 Функциональное назначение наконечник втулочный Серия ншви Максимальное сечение зажимаемого провода, кв.мм 1,5 Наличие изоляции есть | шт |  |
| 929 | Клипса для гофротрубы 20 | Держатель (клипса) для гофротрубы Диаметр, мм 20 | шт |  |
| 930 | Клипса для гофротрубы DN 16 | Держатель (клипса) для гофротрубы Диаметр, мм 16 | шт |  |
| 931 | Клипса для гофротрубы DN 25 | Держатель (клипса) для гофротрубы Диаметр, мм 25 | шт |  |
| 932 | Коробка распределительная 100х100х50 для наружного монтажа IP55 | Тип изделия Коробка распределительная Способ монтажа Открытый Степень защиты IP55 Высота, мм 50 Ширина, мм 100 Глубина, мм 100 Материал изделия Полипропилен Форма Квадратная Цвет Серый Наличие клемм нет Сфера применения для разветвления проводов и кабелей | шт |  |
| 933 | Вилка с з/к, каучук, IP44, Омега, 220 В, 16А | Тип изделия Вилка силовая стандарта CEE Номинальный ток, А 16 Номинальное напряжение, В 220 Наличие вводного выключателя Нет Количество силовых полюсов 2P+E Заземление Да | шт |  |
| 934 | Розетка 1-м накладная IP54 с з/к с крышкой IP54 (РСб20-3-ФСр) | Модель или исполнение:; С заземляющим (защитным) контактом. Количество постов:; 1. Количество подключаемых розеток:; 1. Крышка:; В корпусе. Символы или индикация:; Выпуклый символ. Тип или способ подключения:; Клемма винтовая. Цвет:; Серый. Специальное питание:; Питание для обычн. мер безопасности (зелёный) стандарт SV. Тип монтажа:; Поверхностн. монтажа (открыт. установка). Способ или тип крепления:; На шурупах. Материал:; Пластик. Вид или марка материала:; Термопласт. Защитное покрытие поверхности:; Прочее. Тип поверхности:; Глянцев./блестящ./зеркальный. Номин ток:; 16 А. Номин напряжение:; 250 В. Частота:; 50 Гц. Подходит для степени защиты - IP:; IP54. Ширина устройства:; 65.0 мм. Высота устройства:; 92.0 мм. Глубина устройства:; 55.0 мм. Номин раб напряжение:; 250 В. Степень защиты - IP:; IP54. Тип напряжения:; Переменный (AC). Температура эксплуатации:; -25…+40 °C. Макс сечение входящего кабеля:; 1,5...2х2,5 мм². | шт |  |
| 935 | Розетка 2-м встраиваемая с з/к 16 А | Цвет белый Количество гнёзд (постов) 2 шт. Монтаж скрытый Тип крепления в распор и на шурупах Тип розетки с заземляющим контактом Тип подключения проводов винтовое Тип обработки поверхности глянцевая Ширина устройства 85 мм Высота устройства 118 мм Глубина устройства 47.6 мм Заземляющий контакт есть Номинальный ток 16 А Номинальное напряжение 250 В Свойство материала термопласт Материал пластик Подходит для степени защиты (IP) IP20 Изолированный монтаж есть Специальное питание не требует специального питания Частота 5e-05 МГц Защитное покрытие поверхности необработанная Лицевая накладка моноблок с рамкой | шт |  |
| 936 | Выключатель одноклавишный накладной IP54 (ВС20-1-0-ФСр) | Материал Пластик Цвет Серый Способ монтажа Открытой установки Тип крепления Винтовое крепление Номин. ток10 А Вид/марка материала Термопласт Не содержит (без) галогенов Да Схема подключения Выключатель 1-полюс. Тип включения/управления Клавиша/кнопка Тип комплектации В сборе с корпусом Возвратно-нажимной Нет Защитное покрытие поверхности Прочее Тип поверхности Матовый (-ая) С полем для надписи Нет Подсветка Без подсветки Подходит для степени защиты (IP)IP54 Номин. напряжение250 В Сигнальный контакт состояния Нет Способ подключения Винтов зажим/клемма | шт |  |
| 937 | Выключатель одноклавишный наружный, изол.пл., 6а, 250в, белый | Материал Пластик Цвет Белый Способ монтажа Открытой установки Тип крепления Винтовое крепление Номин. Ток 6 А Вид/марка материала Термопласт Не содержит (без) галогенов Да Схема подключения Выключатель 1-полюс. Тип включения/управления Клавиша/кнопка Тип комплектации Механизм с верхн. частью корпуса Возвратно-нажимной Нет Защитное покрытие поверхности Декоративное Тип поверхности Глянцевый С полем для надписи Нет Подсветка Без подсветки Подходит для степени защиты (IP)IP20 Номин. напряжение250 В Сигнальный контакт состояния Нет Способ подключения Винтов. зажим/клемма Выключатель стиральной машины Нет | шт |  |
| 938 | Выключатель двухклавишный наружный (cх.5) изол.пл., 6A, 250B,белый | Тип изделия Выключатель Способ монтажа Открытый Номинальный ток,А 6 Количество клавиш 2 Тип управления Клавиша/кнопка Степень защитыIP20 Напряжение, В220 Цвет Белый Крепление Винтовое Схема подключения Выключатель 2х1-полюс. (2-клавиш.) Тип подключения Винтовое Материал корпуса Пластик Тип обработки поверхности Глянцевый Комплектация Механизм с верхн. частью корпуса | шт |  |
| 939 | Выключатель скрытой установки одноклавишный (cх.1), 6A, 250B, б елый | Тип изделия Выключатель Способ монтажа Скрытый Номинальный ток,А 6 Количество клавиш 1 Тип управления Клавиша/кнопка Степень защиты IP20 Напряжение, В 220 Цвет Белый Крепление В распор и на шурупах Схема подключения Выключатель 1-полюс. Материал корпуса Пластик Тип обработки поверхности Глянцевый Комплектация Механизм с центральной платой | шт |  |
| 940 | Выключатель скрытой установки двухклавишный (cх.5), 6а, 250в, белый | Тип комплектации механизм с накладкой Цвет белый Количество клавиш/разъемов 2 Монтаж скрытый Тип включения с качающейся клавишей Тип крепления в распор и на шурупах Тип подключения проводов винтовое Тип обработки поверхности глянцевая Схема подключения выключателя выключатель 2х1-полюсный Ширина устройства 85 мм Высота устройства 85 мм Глубина устройства 42 мм Глубина установочная (встраив.) 25 мм Номинальный ток 6 А Номинальное напряжение 250 В Свойство материала термопласт Материал пластик Подсветка нет Подходит для степени защиты (IP) IP20 Функция освещения не применимо Тип освещения светодиод. (led) несменная Защитное покрытие поверхности необработанная | шт |  |
| 941 | Коробка распределительная 70х70х40мм IP55 серая | Тип изделия Коробка распределительная Способ монтажа Открытый Степень защиты IP55 Ширина, мм 70 Глубина, мм 40 Материал изделия Пластик Форма Квадратная Цвет Серый Диапазон рабочих температур от -25 до +60 Длина, мм70 Крышка Да Температура монтажа-5С +60С Количество вводов 6 Сфера применения для разветвления проводов и кабелей Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм220 Взрывоопасная зона по газу Нет Взрывоопасная зона по пыли Нет Не содержит галоген Нет | шт |  |
| 942 | Коробка универсальная 80х80х25 для кабель-канала (65005) | Тип изделия Коробка распределительная Способ монтажа Открытый Степень защиты IP40 Ширина, мм 80 Глубина, мм 25 Материал изделия Полистирол Форма Квадратная Цвет Белый Наличие клемм нет Длина, мм 79 Сфера применения для разветвления проводов и кабелей | шт |  |
| 943 | Коробка распределительная в кабель-канал 85х85х45 (65015) | Тип изделия Коробка распределительная Способ монтажа Открытый Степень защиты IP42 Ширина, мм 85 Глубина, мм 42 Материал изделия Полистирол Форма Квадратная Цвет Белый Наличие клемм нет Длина, мм 85 Сфера применения для разветвления проводов и кабелей | шт |  |
| 944 | Розетка двойная наружная с заземлением с крышкой IP54 (РСб22-3-ФСр) | Модель или исполнение:; С заземляющим (защитным) контактом. Количество постов:; 2. Количество подключаемых розеток:; 1. Крышка:; В корпусе. Символы или индикация:; Выпуклый символ. Тип или способ подключения:; Клемма винтовая. Цвет:; Серый. Специальное питание:; Питание для обычн. мер безопасности (зелёный) стандарт SV. Тип монтажа:; Поверхностн. монтажа (открыт. установка). Способ или тип крепления:; На шурупах. Материал:; Пластик. Вид или марка материала:; Термопласт. Защитное покрытие поверхности:; Прочее. Тип поверхности:; Глянцев./блестящ./зеркальный. Номин ток:; 16 А. Номин напряжение:; 250 В. Частота:; 50 Гц. Подходит для степени защиты - IP:; IP54. Ширина устройства:; 127.0 мм. Высота устройства:; 92.0 мм. Глубина устройства:; 55.0 мм. Номин раб напряжение:; 250 В. Степень защиты - IP:; IP54. Тип напряжения:; Переменный (AC). Температура эксплуатации:; -25…+40 °C. Макс сечение входящего кабеля:; 1,5...2х2,5 мм². | шт |  |
| 945 | Бокс пластиковый КМПн 2/4 (ИЭК) IP 30, 142х88х69 | Технические характеристики Вид установки: наружный Степень защиты: IP30 Класс защиты: II Материал корпуса: АБС-пластик Материал дверцы: полистирол Цвет: белый RAL 9001/9010 Количество рядов: 1 Количество модулей: от 2 до 6 Номинальное напряжение, В: до 400 Номинальная частота, Гц: 50 Номинальный ток, А: 63 | шт |  |
| 946 | Розетка двойная с з/контактами, без шторок, для открытой установки, цвет белый, 16А, 250V, IP20 | Цвет белый Количество гнёзд (постов) 2 шт. Монтаж открытый Тип крепления винтовое крепление Тип розетки с заземляющим контактом Тип подключения проводов винтовое Тип обработки поверхности глянцевая Ширина устройства 106 мм Высота устройства 65 мм Глубина устройства 42.75 мм Заземляющий контакт есть Защитные шторки есть Номинальный ток 16 А Номинальное напряжение 250 В Свойство материала термопласт Материал пластик Подходит для степени защиты (IP) IP20 Изолированный монтаж есть Специальное питание не требует специального питания Частота 5e-05 МГц Защитное покрытие поверхности необработанная Лицевая накладка моноблок с рамкой | шт |  |
| 947 | Выключатель двухклавишный для открытой установки ВС20-2-0-ФСр ИЭК | Материал Пластик Цвет Серый Способ монтажа Открытой установки Тип крепления Винтовое крепление Номин. Ток 10 А Вид/марка материала Термопласт Не содержит (без) галогенов Да Схема подключения Выключатель 2х1-полюс. Тип включения/управления Клавиша/кнопка Тип комплектации В сборе с корпусом Возвратно-нажимной Нет Защитное покрытие поверхности Прочее Тип поверхности Матовый (-ая) С полем для надписи Нет Подсветка Без подсветки Подходит для степени защиты (IP)IP54 Номин. напряжение250 В Сигнальный контакт состояния Нет Способ подключения Винтов. зажим/клемма Выключатель стиральной машины Нет | шт |  |
| 950 | Клемма 222-412 (2Х2,5мм2 с рычажком) (упаковка-50шт.) | Номинальное напряжение (II / 2) 400 V Номинальное импульсное напряжение (II / 2) 4 kV Номинальный ток 32 A Технология соединения Соединение CAGE CLAMP® Actuation type Lever Размеры одножильных проводников 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG многожильные, соединяемые 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG Тонкие многожильные проводники 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG Длина снятия изоляции 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch Общее число точек соединения 2 Общее число потенциалов 1 Тип проводки С боковым подключением Ширина 12,4 mm / 0.488 inch Высота 14,5 mm / 0.571 inch Длина 20,5 mm / 0.807 inchЦвет серые Пожарная нагрузка 0,067 MJ Вес 3,1 g Сертификаты: UL International Demko A/S ENEC-01360, UL International Germany GmbH E69654, Underwriters Laboratories Inc. E201573 | упак |  |
| 951 | Клемма 222-413 (3Х2,5мм2 с рычажком) (упаковка-50шт.) | Номинальное напряжение (II / 2) 400 V Номинальное импульсное напряжение (II / 2) 4 kV Номинальный ток 32 A Технология соединения Соединение CAGE CLAMP® Actuation type Lever Размеры одножильных проводников 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG многожильные, соединяемые 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG Тонкие многожильные проводники 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG Длина снятия изоляции 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch Общее число точек соединения 3 Общее число потенциалов 1 Тип проводки С боковым подключением Ширина 17 mm / 0.669 inch Высота 14,5 mm / 0.571 inch Длина 20,5 mm / 0.807 inch Цвет серые Пожарная нагрузка 0,088 MJ Вес 4,3 g Сертификаты: UL International Demko A/S ENEC-01360, UL International Germany GmbH E69654, Underwriters Laboratories Inc. E201573 | упак |  |
| 952 | Поворот открывающийся на 90гр. CI16G ИЭК (1упак-50шт) | Материал Пластик Модель/исполнение Вставной (-ая) Вид/марка материала Поливинилхлорид (ПВХ) Не содержит (без) галогенов Да Шлифованная/сатинированная поверхность Нет | упак |  |
| 953 | Поворот открывающийся на 90гр. CI20G ИЭК (1упак-50шт) | Материал Пластик Модель/исполнение Вставной (-ая) Вид/марка материала Поливинилхлорид (ПВХ) Не содержит (без) галогенов Да Диаметр 20 мм Полированная поверхность Да Шлифованная/сатинированная поверхность Нет С раструбом Нет Угол наклона 90 ° | упак |  |
| 954 | Поворот открывающийся на 90гр. CI25G ИЭК (1упак-50шт) | Материал Пластик Модель/исполнение Вставной (-ая) Вид/марка материала Поливинилхлорид (ПВХ) Не содержит (без) галогенов Да Шлифованная/сатинированная поверхность Нет | упак |  |
| 961 | Кабель ВВГнг-LS 3*4 мм2 | Количество жил 3 Сечение жилы (мм/кв) 4 Материал жилы Медь Материал изоляции ПВХ Материал оболочки ПВХ Максимальный вес (кг/м) 0.397 Максимальный наружный диаметр (мм) 14.9 Электрическое сопротивление жилы (ом/км) 4.61 Допустимый радиус изгиба (мм) 149 Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А) 36 Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А) 47 Допустимый ток односекундного короткого замыкания (кА) 0.43 Номинальное переменное напряжение (кВ) 1 Диапазон температур эксплуатации (°С) от -50 до +50 Срок службы 30 Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012П1б.8.2.2.2 Объём горючей массы (л/км) 167 Сопротивление изоляции жил (МОм\км) 10 Толщина изоляции жил (мм) 1 Масса цветного металла (г/м) 106.8 Конструкция жилы ок Максимальная температура эксплуатации (°С) 50 Минимальная температура эксплуатации (°С) -50 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт) 10.56 Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт) 13.79 Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт) 23.69 Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт) 30.93 Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012нг(А)-LS Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм) 0.7 Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 1 Максимальный диаметр жилы 2.4 Наружный диаметр 0.66 кВ (мм) 13.6 Расчетная масса 0.66 кВ (кг/км) 346 Максимальный расчетный вес (кг/км) 397 Длительно допустимая температура нагрева жил 70 Предельная температура нагрева жил160 Температура нагрева жил по условию невозгорания 350 Допустимые усилия при тяжении (Н) 360 Допустимая температура в режиме перегрузки 90 Минимальная температура монтажа -15 | м |  |
| 962 | Розетка одноместная встраиваемая с з/к, без шторок белая, 16 А | Тип продукта Розетка Комплектация изделия Механизм в сборе режим фиксации Монтажные лапки,Винт Тип упаковки, Флоупак номинальный ток 16 A в 250 V переменный ток 50 Гц количество розеток,1 Тип монтажа Скрытый стандартное описание розетки С заземляющим контактом тип крышки Без шторок контрольная лампа Без индикации Локальная индикация Без индикации Colour Белый Тип покрытия Глянцевая обработка поверхности Необработанная Температура окружающей среды при хранении 5…40 °C [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В Рабочая температура 5…35 °C Относительная влажность 60 % Электрическая износостойкость 5000 циклы соединения – клеммы 3 винтовые зажимы Количество кабелей 3 емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для гибкий кабель(и) длина зачистки проводов 11 мм материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны Высота 85 мм Ширина 85 мм Глубина 44 мм глубина встраивания 30 мм Вес 0,056 кг Стандарты IEC 60884-1 Степень защиты IP IP20 здоровье и проблемы окружающей средыНе содержащий галогенов | шт |  |
| 963 | Розетка переносная тройная с заземлением, крышками, каучук, 16 А, IР44 | Тип изделия Сетевая колодка Цвет Черный Степень защиты IP IP44 Сетевая колодка Количество разъемов 3 шт Выключатель Нет Температура от -25 до 50 °С Электропитание Напряжение 220В АС Номинальный ток 16 А Максимальная мощность 3500 Вт Наличие заземления Да Характерисктики ETIM: Тип изделия Удлинитель/ Колодка для удлинителя/ Блок розеток/ Разветвитель Номинальное напряжение Перемен. (AC) 250 В Номин. ток 16 А Поперечное сечение жилы 2,5 мм² Степень защиты (IP) IP44 Номин. частота 50 Гц С крышкой (-ами) Да Материал Пластик Вид/марка материала Термопласт Цвет Черный Температура эксплуатации -25...+60 °C Форма корпуса Прямоугольн. | шт |  |
| 964 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой тяжелая серая | Тип изделия Труба гибкая Материал изделия ПВХ Диаметр внешний, мм 20 Диаметр внутренний, мм 14.7 Наличие протяжки Да Длина бухты, м 100 Цвет Серый Степень защиты IP55 Диапазон рабочих температур от -25 до +60 Пожаробезопасность Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009) Ударопрочность>1 при -25С Сфера применения Скрытая прокладка проводов и кабелей Минимальный радиус изгиба 60 Стойкость к ультрафиолету нет Дополнительная информация Прочность на разрыв:200/ на сжатие:320 Климатическое исполнениеУХЛ4 | м |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А