| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Стройматериалы - группа Ж #### ОКПД 2: 23.61 Изделия из бетона, 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 08.12 Гравий, песок, глины и каолин 25.93 Проволока, цепи и пружины 25.72 Замки и петли 19.20 Нефтепродукты #### Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 254 | Люк Т чугунный (С250) | Материал: СЧ (серый чугун) Тип люка: Люк тяжелый Номинальная нагрузка: 25 т ГОСТ 3634-99 | шт | 16.00 |
| 256 | Люк из полимер-песчаной композиции тип Л | Вес люка: 41 кг. Диаметр крышки: 630 мм Толщина крышки: 40 мм Внешний диаметр обечайки: 750 мм Диаметр лаза люка: 550 мм Высота люка: 100 мм Нагрузка: 30 кН – 3 тонны ТУ 5772-001-83628925-2009, (Макет) | шт | 20.00 |
| 257 | Люк из полимер-песчаной композиции тип С | Технические характеристики: - Диаметр крышки - 630 мм - Толщина крышки - 60 мм. - Внешний диаметр обечайки - 750 мм. - Диаметр лаза люка - 550 мм. - Высота люка - 100 мм - Нагрузка - 125 кН-12,5 тонны ТУ 5772-001-83628925-2009, (Макет) | шт | 21.00 |
| 258 | Люк из полимер-песчаной композиции тип Т | Технические характеристики: Вес люка: 71 кг. Диаметр крышки: 630 мм Толщина крышки: 80 мм Внешний диаметр обечайки: 750 мм Диаметр лаза люка: 550 мм Высота люка: 110 мм Нагрузка: 250 кН – 25 тонн | шт | 52.00 |

# Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

# Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

# В стоимость входят: доставка товара.

# Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

# Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А