Техническое задание

Полное наименование объекта закупки:  Вычислительная техника

ОКПД 2:  26.20.40.190

Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управляемый коммутатор D-Link DGS-1210-52MP | № п/п; Наименование параметра (характеристики); Размерность; Требования заказчика. 1; Технические данные и характеристики. 1.1; Тип; Коммутатор. 1.2; Интерфейсы; • 48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой РоЕ • 4 порта 1000Base-X SFP • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах. 1.3; Уровень коммутатора; Level 2. 1.4; Стандарты; • Порты 1-8 поддерживают стандарт 802.3at • Порты 9-48 поддерживают стандарт 802.3af • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3az • Автосогласование • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab • IEEE802.3az • IEEE802.3z. 1.5; Пропускная способность; 104 Гбит/с. 1.6; Установка в стойку 19"; Да. 1.7; Защита от статического электричества; Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества 6 кВ. 2; Комплект поставки. 2.1; Коммутатор; Шт.. 2.2; Крепеж для установки в стойку 19". | шт | 1 |

# Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

# Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

# В стоимость входят: доставка товара.

# Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

# Адрес доставки: г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.11в