ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКУ

при подключении к тепловым сетям

АО «ПКС-Тепловые сети»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка технических условий и подключение объектов осуществляется в соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83, «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. №307, а также иными действующими нормативными актами.

В соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 №83 запрос о предоставлении технических условий (технических условий подключения) подается органом местного самоуправления либо правообладателем земельного участка.

2. Требования к Запросу о предоставлении технических условий (технических условий подключения) и Заявлению на подключение к тепловой сети от АО «ПКС-Тепловые сети»

2.1. Запрос о предоставлении технических условий (технических условий подключения) направляется в АО «ПКС-Тепловые сети» на имя технического директора АО «ПКС-Тепловые сети».

Запрос направляется в свободной форме, но в обязательном порядке должен содержать следующую информацию:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

1.2. Для заключения Договора о подключении к тепловым сетям и получения Условий подключения (Технических условий для присоединения) Заказчик, направляет в адрес АО «ПКС-Тепловые сети» Заявление о подключении в 2-х экземплярах (Приложение к настоящей Памятке). Заявление должно содержать следующие сведения:

- полное и сокращенное наименования Заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

- заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

- информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

- сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

- данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;

- требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

- информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

Направляется в двух экземплярах

|  | Техническому директору АО «ПКС-Тепловые сети» Проккиеву А.А. |
| --- | --- |
|  | от |
|  | (полное и сокращенное наименование Заказчика, для физических лиц фамилия, имя, отчество) |
|  | (местонахождение и почтовый адрес Заказчика)) |

ЗАЯВЛЕНИЕ

на подключение к тепловым сетям АО «ПКС-Тепловые сети»

В связи с необходимостью

(подключения, реконструкции, увеличения мощности теплопотребляющих устройств (установок), а также изменения точки подключения, вида производственной деятельности)

и на основании ранее выданных Технических условий (технических условий подключения)

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (дата выдачи технических условий подключения) |  | (исходящий номер письма о выдаче технических условий подключения) |

прошу выдать условия подключения (технические условия для присоединения) /или

заключить Договор о подключении к тепловым сетям в отношении объекта

капитального строительства

(наименование, адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

и подключить этот объект к тепловым сетям, эксплуатируемым АО «ПКС-Тепловые сети».

Характеристики объекта капитального строительства:

| 1. Срок подключения объекта |  |  |  |  | – |  | не позднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Максимальная часовая и среднечасовая нагрузка объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | Гкал/ч, |  |
| 2.1. по видам теплоносителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячая вода |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пар |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. по видам теплопотребления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на отопление |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на вентиляцию |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ГВС |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Схема присоединения теплопотребляющих установок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. система отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (тип системы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (температурный график) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. система вентиляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (тип системы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (температурный график) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. система ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (тип системы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (температурный график) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Расчетный расход теплоносителя (в том числе с водоразбором из сети), м3/час: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (максимальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (среднечасовой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Располагаемый перепад давления на вводе в тепловой пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  | кПа. |
| 6. Напоры в гидродинамическом режиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в подающем трубопроводе |  | – |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в обратном трубопроводе |  | – |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в статическом режиме |  | – |  |  |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сведения о режимах теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (непрерывный, односменный, двухсменный и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства – допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др., сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения по СНиП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие собственного источника тепла, пригодного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к резервированию тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тепловая мощность собственного источника) |  |  |  |  |  |  |  |  |

К Заявлению прилагаю:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями.

|  |  | « |  | » |  |  | 20 |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От лица Заказчика |  |  |  |  | Фамилия И.О. |  |  |  |  |